Надзор за соблюдением законодательства о пожарной безопасности.

Прокуратурой Обоянского района на систематической основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства о пожарной безопасности

По результатам проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства о пожарной безопасности установлены следующие нарушения закона.

Так, в с. Усланка и с. Каменка выявлены неисправные пожарные гидранты. В с. Чекмари не созданы условия для забора воды из 3 пожарных гидрантов, в связи с неисправностью водопровода.

- В указанных населенных пунктах отсутствовали указатели направления движения к пожарным гидрантам. В с. Трубеж два пожарных водоема являющихся источниками противопожарного водоснабжения, не были наполнены водой.

- В связи с выявленными нарушениями закона главам Усланского, Каменского и Гридасовского сельсоветов внесены представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. Представления прокурора рассмотрены, приняты меры с целью устранения выявленных нарушений закона.

В отношении работников Усланского, Гридасовского и Каменского сельсоветов, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения административных материалов 3 лица привлечены к административной ответственности.

Заместитель прокурора

Обоянского района

советник юстиции							                 А.В. Босых